## Лист1
Таблица отключений по МУПП ВМЭС
2010 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 648 | 85 | 84 | 91 | 65 | 90 | 88 | 79 | 75
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 1623432.857 | 195677.782 | 270969.8 | 298928.776 | 172482.73 | 171110.148 | 150752.989 | 173498.863 | 193011.769
2011 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 732 | 89 | 110 | 155 | 66 | 69 | 79 | 93 | 71
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 1372166 | 160246 | 199176 | 332627 | 132196 | 124068 | 145075 | 116623 | 162155
2012 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 637 | 73 | 103 | 94 | 48 | 76 | 79 | 98 | 57
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 1043414.339 | 134353.979 | 205530.23 | 201019.33 | 90686.548 | 91468.121 | 109132.035 | 126707.065 | 87514.818
2013 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2014 год
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2015 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 39 | 2 | 10 | 9 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 75092.38 | 9208.098 | 6854.433 | 14382.701 | 5767.82 | 0 | 30991.566 | 4034.706 | 3853.056
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 33 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 68423.9218 | 16004.403 | 15725.7 | 11762.685 | 697.882 | 9361.3068 | 13520.469 | 1351.476 | 0
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 33647.6696 | 10991.382 | 7937.586 | 6956.33 | 734.385 | 726.6 | 2424.768 | 3461.4186 | 415.2
I квартал | 177163.9714 | 36203.883 | 30517.719 | 33101.716 | 7200.087 | 10087.9068 | 46936.803 | 8847.6006 | 4268.256
А П Р Е Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 37 | 4 | 7 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 64212.717 | 15703.9 | 11714.87 | 5142.425 | 4335.38 | 10601.09 | 6183.712 | 9055.304 | 1476.036
М А Й
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 62 | 1 | 13 | 14 | 3 | 5 | 3 | 8 | 15
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 83313.514 | 3114 | 13684.99 | 11661.238 | 5116.475 | 19723.56 | 12345.28 | 3216.935 | 14451.036
И Ю Н Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 72 | 8 | 16 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 5
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 67110.022 | 11002.281 | 16176.3996 | 8707.436 | 7144.9 | 3554.112 | 11496.6804 | 7194.067 | 1834.146
II квартал | 214636.253 | 29820.181 | 41576.2596 | 25511.099 | 16596.755 | 33878.762 | 30025.6724 | 19466.306 | 17761.218
И Ю Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 40 | 0 | 13 | 9 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 52657.913 | 0 | 9612.918 | 21561.855 | 8473.54 | 2032.75 | 6451.17 | 1411.68 | 3114
А В Г У С Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 48 | 10 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 59581.892 | 16049.556 | 3347.55 | 4593.669 | 14698.08 | 3822.608 | 12857.706 | 480.075 | 3732.648
С Е Н Т Я Б Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 60 | 7 | 11 | 11 | 9 | 3 | 11 | 4 | 4
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 66844.951 | 9165.6438 | 18731.1252 | 8070.277 | 8309.19 | 2335.5 | 11740.299 | 3309.144 | 5183.772
III квартал | 179084.756 | 25215.1998 | 31691.5932 | 34225.801 | 31480.81 | 8190.858 | 31049.175 | 5200.899 | 12030.42

## 2019 год
обьем недопоставленной в результате аварийных отключений эл. энергии ПАО ВМЭС
2019 год
Я Н В А Р Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 44 | 0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 16 | 3 | 6
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 40678.5886 | 0 | 10164.096 | 4255.627 | 6877.5285 | 1882.24 | 10926.8443 | 5300.8584 | 1271.3943
Ф Е В Р А Л Ь
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 25063.4961 | 7650.4233 | 6557.2536 | 3183.6325 | 852.89 | 1375.5057 | 4411.5 | 0 | 1032.291
М А Р Т
| Итого | Ворошиловский | Дзержинский | Красноармейский | Кировский | Краснооктябрьский | Советский | Тракторозаводский | Центральный
кол-во отключений, шт. | 44 | 7 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 1
недоотпуск эл. энергии, кВт*ч | 58885.1142 | 14135.3283 | 14657.2087 | 5430.557 | 8167.8922 | 4168.5734 | 7602.6026 | 4463.5557 | 259.3962
I квартал | 124627.1989 | 21785.7516 | 31378.5583 | 12869.8165 | 15898.3108 | 7426.3191 | 22940.947 | 9764.4141 | 2563.0815